## Dichiarazioni
ALLEGATO B - OFFERTA ECONOMICA
OGGETTO: Offerta prezzi per l’affidamento mediante gara informale, da esperire ai sensi degli artt. 3 e 6 del Regolamento Consortile, della fornitura di apparecchiature idrauliche (saracinesche e sfiati in ghisa, sfere, riduttori di pressione e manometri) da impiegare per la manutenzione degli impianti irrigui e degli acquedotti rurali consortili.
Gara del 05/06/2015 - CIG: ZV61416025
Il sottoscritto _____________________________ nato a ________________ il _______________ , nella qualità di
titolare/legale rappresentante/amministratore della ditta __________________________ con sede in _________________
via _________________ n. ______________ Part. IVA _______________________ telefono n. ________________
fax n. __________________ e-mail ________________________________
OFFRE
il ribasso percentuale del
________________________ % (in cifre)
______________________________________________________________ % (in lettere)
sull’importo complessivo posto a base della gara di € 20.400,00 (in lettere Euro Ventimilaquattrocento/00) oltre IVA, per
l'importo complessivo offerto, oltre IVA, pari a:
________________________ Euro (in cifre)
______________________________________________________________ Euro (in lettere)
DICHIARA
che la propria offerta è stata determinata in conformità dell'art. 82, comma 2, lettera a) del Codice dei Contratti Pubblici di cui al
D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. e dell’articolo 118, comma 1, del Regolamento di Esecuzione del codice dei Contratti
di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii.
Dichiara, altresì, che l'offerta è stata determinata in conformità dell'art. 82, comma 3-bis del Codice dei Contratti, coordinato
con l'articolo 86, commi 3-bis e ter del medesimo Codice dei Contratti, così per come previsto dalla circolare del Ministero
delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali prot. 798 dell’11 dicembre 2011 (costo complessivo del personale e
costo per la sicurezza intrinseca);
Dichiara, infine, di accettare le condizioni di fornitura sotto specificate:
· i prezzi proposti sono da ritenersi validi per non meno di mesi 12 (dodici) dall'aggiudicazione definitiva;
· i prezzi proposti sono, altresì, da considerarsi franco sede operativa dell'impianto irriguo Nicoletti, sita in c/da Pirato in territorio di Enna, comprensivi degli oneri e delle spese per il carico, scarico e trasporto dei materiali stessi;
· la fornitura dei materiali dovrà essere effettuata entro 7 (sette) giorni dalla data della richiesta scritta del Consorzio;
Enna, ________________ | LA DITTA OFFERENTE
(Firma e Timbro)
(Allegare copia di documento di identità in corso di validità)

## Elenco forniture-gara
Allegato B - OFFERTA ECONOMICA
N.O. | DESCRIZIONE | U.M. | Quantità | Prezzo unitario (in cifre) | Prezzo Unitario (in lettere) | Importi (Euro)
1 | Fornitura di saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale (UNI ISO 1083), carico di rottura minimo 40 N/mm2, per pressioni di esercizio PN 16 bar, prodotta in stabilimento, certificata a norma UNI EN ISO 9001, conforme alla ISO 7259, con pressioni di collaudo secondo la normativa ISO 5208, con le seguenti caratteristiche: alberi di manovra in acciaio inox al 13% minimo di cromo, cuneo rivestito in EPDM vulcanizzato, rivestimento esterno interno a base di resine epossidiche.
a | DN50 | cad | 8
b | DN65 |  | 8
c | DN80 |  | 8
d | DN100 |  | 8
e | DN125 |  | 2
f | DN150 |  | 2
g | DN200 |  | 2
h | DN250 |  | 2
i | DN300 |  | 1
l | DN350 |  | 1
2 | Fornitura di apparecchio di sfiato automatico a tripla funzione per lo svuotamento/riempimento e degasaggio della condotta, costituito da corpo e flangia superiore in ghisa sferoidale GS400-15, coperchio e griglia in acciaio inox A2, galleggiante, guide e sede guarnizione in ABS, viteria in acciaio inox A2, guarnizione a labbro in EPDM, valvola di sfiato in ottone. Rivestimento epoxy spessore minimo 250 micron. Conforme alle norme EN1074-1 e 4. Materiali conformi al trasporto di acqua potabile secondo CM.102. Per pressioni nominali da 16 a 25 bar.
a | DN50 | cad | 5
b | DN80 |  | 2
c | DN100 |  | 1
d | DN150 |  | 1
3 | Fornitura di apparecchio di sfiato automatico di degasaggio a semplice funzione, costituito da corpo in ghisa sferoidale GS400-15, coperchio in acciaio inox A2, guarnizione a labbro in EPDM. Valvola di sfiato in ottone. Rivestimento epoxy spessore minimo 250 micron. Conforme alle norme EN1074-1 e 4, flangia collegamento EN1092-2. Materiali conformi al trasporto di acqua potabile secondo CM.102. Per pressioni nominali da 10, 16 e 25 bar.
a | DN50 | cad | 8
b | DN80 |  | 5
c | DN100 |  | 2
d | DN150 |  | 1
4 | Fornitura di sfere in elastomero atossico, conformi al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (che sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), per sfiati del diametro di seguito indicato
a | DN50 | cad | 60
b | DN80 |  | 60
c | DN100 |  | 30
d | DN150 |  | 20
5 | Fornitura di riduttori di pressione in ottone, a pistone in resina acetilica, PN25, con bocchettoni f/f, conforme alla norma UNI EN 1982.
a | 2" | cad | 10
6 | Fornitura di manometri in bagno di glicerina, con attacco radiale 1/4" PN25.
a | 1/4" PN25 | cad | 10
L'IMPORTO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA NON PUO' COMUNQUE ESSERE SUPERIORE A €.20.400,00 (DICONSI EURO VENTIMILAQUATTROCENTO/00)
|  |  | IN CIFRE |  | IN LETTERE
(A) | IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTA |  | € |  | EURO
(B) | RIBASSO PERCENTUALE OFFERTA |  | % |  | %
Enna, ________________ |  | LA DITTA OFFERENTE
(Firma e Timbro)
(Allegare copia di documento di identità in corso di validità)